# Приложение N 4

к Постановлению

Главы городского округа Самара

от 18 декабря 2007 г. N 1153

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

| Нормативы |  | Единицы измерения | Норма расхода в месяц (Гкал.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Норматив потребления тепловой энергии на отопление жилых помещений | Для всех видов жилых помещений, за исключением коммунальных квартир и отдельных комнат в общежитиях | Гкал. на 1 кв. м общей площади | 0,018 <*> |
|  | Для коммунальных квартир и отдельных комнат в общежитиях | Гкал. на 1 кв. м жилой площади | 0,025 <*> |
| Норматив потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение |  | Гкал на 1 человека Гкал на 1 куб. м воды | 0,22 <*> 0,0611 <**> |
| Норматив потребления горячего водоснабжения |  | Куб. м воды на 1 человека | 3,6 <*> |

--------------------------------

<*> Применяется для расчета оплаты горячего водоснабжения и отопления в жилых помещениях, не оборудованных приборами учета.

<**> Применяется для расчета оплаты горячего водоснабжения в жилых помещениях, оборудованных приборами учета.

Примечание. Действующие нормативы применяются до утверждения нормативов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг".

Заместитель Главы

городского округа - руководитель

Департамента городского хозяйства и экологии

Администрации городского округа

С.В.РУБАКОВ

# Приложение N 5

к Постановлению

Главы городского округа Самара

от 18 декабря 2007 г. N 1153

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ДЛЯ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ПРОЖИВАЮЩИХ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НЕ ОБОРУДОВАННЫХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара

от 16.12.2009 N 1396)

┌───┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐

│ N │  Степень благоустройства   │    Норма    │    Норма    │

│п/п│                            │ потребления │водоотведения│

│   │                            │  холодного  │на чел./месяц│

│   │                            │водоснабжения│  (куб. м)   │

│   │                            │на чел./месяц│             │

│   │                            │  (куб. м)   │             │

├───┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 1 │Дома  квартирного  типа,  не│     0,9     │      -      │

│   │оборудованные     внутренним│             │             │

│   │водопроводом и канализацией,│             │             │

│   │с    водопользованием     из│             │             │

│   │водоразборных колонок       │             │             │

├───┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 2 │Дома    квартирного    типа,│     1,5     │      -      │

│   │оборудованные     внутренним│             │             │

│   │водопроводом            (без│             │             │

│   │канализации)                │             │             │

├───┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 3 │Дома    квартирного    типа,│     2,4     │     2,4     │

│   │оборудованные     внутренним│             │             │

│   │водопроводом и  канализацией│             │             │

│   │(без санузла)               │             │             │

├───┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 4 │Дома    квартирного    типа,│     3,3     │     3,3     │

│   │оборудованные водопроводом и│             │             │

│   │канализацией (без ванн)     │             │             │

├───┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 5 │Дома    квартирного    типа,│     4,6     │     4,6     │

│   │оборудованные  водопроводом,│             │             │

│   │канализацией,        ваннами│             │             │

│   │с         водонагревателями,│             │             │

│   │работающими    на    твердом│             │             │

│   │топливе                     │             │             │

├───┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 6 │Дома    квартирного    типа,│    11,3     │    11,3     │

│   │оборудованные   водопроводом│             │             │

│   │с         быстродействующими│             │             │

│   │водонагревателями           │             │             │

│   │в квартирах с  многоточечным│             │             │

│   │разбором горячей воды       │             │             │

├───┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 7 │Дома    квартирного    типа,│     7,9     │    11,5     │

│   │оборудованные  водопроводом,│             │             │

│   │канализацией  и  центральным│             │             │

│   │горячим       водоснабжением│             │             │

│   │(в т.ч. в местных  котельных│             │             │

│   │и бойлерах)                 │             │             │

│(п. 7 в ред. Постановления Администрации  городского  округа│

│Самара от 16.12.2009 N 1396)                                │

└───┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘

Примечание. Действующие нормативы применяются до утверждения нормативов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг".

Заместитель Главы

городского округа - руководитель

Департамента городского хозяйства и экологии

Администрации городского округа

С.В.РУБАКОВ